Nejlepší předepsané zapojení kotle s Laddomatem 21 a akumulačními nádržemi

Kotle je možné zapojit s otevřenou nebo zavřenou expanzní nádobou. V případě, že mezi kotlem a akumulačními nádržemi funguje dobře samotížná cirkulace vody, která prodlužuje náběh kotle na požadovanou teplotu, můžeme při zapojení s Laddomatem 21 spínat čerpadlo v kotlovém okruhu spalinovým termostatem zabudovaným v kotli (při zátopu).