## Průtokové ohřívače
Průtokové ohřívače vody Junkers
Typ |  |  | Objednací číslo | [5 empty] | Zapalování |  |  |  | Odtah spalin |  | Příslušenství |  | Cena
|  |  |  | Max. výkon | Regulovaný výkon | Množství vody 60oC teplé | Max. množství vody | Multifunkční displej | Piezo-elektrické | Elektrické | HydroPower | Oxystop - bez odtahu | do komína | přes zeď (l/T-Turbo)
|  |  |  | (kW) | (kW) | l/min | l/min | [7 empty] | povinné | povinně volitelné | bez DPH | s DPH 19 %
| W 125 V 2P 23 Oxystop |  | 7700352946 | 8.7 | - |  | 5 |  | l |  |  | l |  |  | 43/53 |  | 4990 | 5938.1
| WR 11-2 P 23 miniMAXX | N | 7701331668 | 19.2 | 7-19,2 | 2,0-5,5 | 11 |  | l |  |  |  | l |  | 26 nebo 28 |  | 5990 | 7128.1
| WRD 11-2 G 23 miniMAXX | N | 7701331667 | 19.2 | 7-19,2 | 2,0-5,5 | 11 | l |  |  | l |  | l |  | 26 nebo 28 |  | 7990 | 9508.1
| WR 14-2 P 23 miniMAXX | N | 7702331749 | 23.6 | 7-23,6 | 2,0-7,0 | 14 |  | l |  |  |  | l |  | 26 nebo 28 |  | 6990 | 8318.1
| WRD 14-2 G 23 miniMAXX | N | 7702331747 | 23.6 | 7-23,6 | 2,0-7,0 | 14 | l |  |  | l |  | l |  | 26 nebo 28 |  | 8990 | 10698.1
| WRD 18-2 G 23 miniMAXX | N | 7703331779 | 30.5 | 7-30,5 | 2,0-8,8 | 18 | l |  |  | l |  | l |  | 26 nebo 28 |  | 9990 | 11888.1
| WR 325-1 AD1 P 23 |  | 7702340011 | 21.4 | 7-21,4 | 2,0-6,0 | 12 |  | l |  |  |  |  | l | 25 nebo 27 | BL 54/13,14,17 | 9990 | 11888.1
| WT 14 AM1 E 23 Celsius |  | 7702311054 | 23.8 | 7-23,8 | 2,0-7,0 | 14 |  |  | l |  |  |  | l/T | 25 nebo 27 | AZ/ACZ…* | 13990 | 16648.1
O přestavbách na propan (30 nebo 50 mbar) se informujte u autorizovaných servisů nebo přímo u firmy Junkers.
* Příslušenství odtahu spalin viz. str. 6
N - novinka
Příslušenství k průtokovým ohřívačům vody Junkers
| Typ |  | Objednací číslo | Popis | [12 empty] | Cena
[17 empty] | bez DPH | s DPH 19 %
| č.25 |  | 7709000052 | Připojení vody pod omítku - studená - ventil, teplá - koleno, pro ohřívače WR 325… a Celsius | [12 empty] | 650 | 773.5
| č.26 |  | 7709000053 | Připojení studené vody pod omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX | [12 empty] | 500 | 595
| č.27 |  | 7709000054 | Připojení vody nad omítku - studená - ventil, teplá - koleno, pro ohřívače WR 325… a Celsius | [12 empty] | 450 | 535.5
| č.28 |  | 7709000055 | Připojení studené vody nad omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX | [12 empty] | 350 | 416.5
| č.43 |  | 7709000060 | Rohový kohout - připojení plynu pod omítku (pouze pro W 125 ) | [12 empty] | 750 | 892.5
| č.53 |  | 7709000065 | Rohový kohout - připojení vody nad omítku (pouze pro W 125 ) | [12 empty] | 550 | 654.5
| č.371 |  | 7709000041 | Výtoková trubice, délka 150 mm (pro W 125) | [12 empty] | 210 | 249.9
| č.372 |  | 7709000042 | Výtoková trubice, délka 250 mm (pro W 125) | [12 empty] | 250 | 297.5
| č.373 |  | 7709000043 | Výtoková trubice, délka 350 mm (pro W 125) | [12 empty] | 300 | 357
| č.440/3 |  | 7719001008 | Kohout pro zemní plyn (R 1/2"), rohové provedení | [12 empty] | 450 | 535.5
| č.883 |  | 7709003176 | Pevný mezikus pro výstup TV - závit R 1/2" (náhrada za flexibilní hadici ohřívače miniMAXX) | [12 empty] | 60 | 71.4
| Skříňka BL 54/13 |  | 7709000313 | Skříňka odkouření pro WR 325-1 ADO P s odtahem spalin do zdi - šířka zdi 260 až 430 mm | [12 empty] | 4500 | 5355
| Skříňka BL 54/14 |  | 7709000314 | Skříňka odkouření pro WR 325-1 ADO P s odtahem spalin do zdi - šířka zdi 410 až 570 mm | [12 empty] | 4800 | 5712
| Skříňka BL 54/17 |  | 7709000317 | Skříňka odkouření pro WR 325-1 ADO P s odtahem spalin do zdi - šířka zdi 100 až 150 mm | [12 empty] | 4200 | 4998

## Závěsné kotle
Závěsné kotle
Typ |  |  |  | Rozsah výkonu | [12 empty] | Odtah spalin |  | Příslušenství |  | Cena
|  | Objednací číslo | Max. výkon |  | Low Nox 1 | PCL = plynulá regulace výkonu | ADS = automat. diagnost. systém (●/B.H.=vybaven jednotkou Bosch Heatronic) | HOS = hlídač odtahu spalin (●●/vybaven dvěma nezáv. HOS) | COM = okamžitá dodávka TV | NiRo = nerezový výměník | Elektronické zapalování | Expanzní nádoba | Ohřev vody TV | Integrovaný nerezový zásobník 48 l | Množství vody 60°C teplé | Vestavěné dopouštění ÚT | do komína | nucený - přes zeď
|  |  | kW | kW |  | PCL | ADS | HOS | COM | NiRo |  | l |  |  | l/min |  |  |  | povinné | povinně volitelné | bez DPH | s DPH 19 %
| ZSN 5/11-6 KE CERAMINI | 7712030854 | 10.9 | 5,5-10,9 | l | l | l/B.H. | ll |  | l | l | 7.5 |  |  |  |  | l |  | v ceně* |  | 35990 | 42828.1
| ZS 12-1 KE NOVASTAR | 7712130842 | 12 | 4,0-12,0 |  |  |  | l |  |  | l | 6 |  |  |  |  | l |  |  |  | 17490 | 20813.1
| ZSN 18-6 KE CERASTAR | 7716010160 | 18.2 | 9,1-18,2 | l | l | l/B.H. | ll |  | l | l | 11 |  |  |  |  | l |  | v ceně* |  | 36990 | 44018.1
| ZS 23-1 KE NOVASTAR | 7712230822 | 22.6 | 8,0-22,6 |  |  |  | l |  |  | l | 6 |  |  |  |  | l |  |  |  | 19490 | 23193.1
| ZSE 24-4 MFK EUROSTAR | 7712233875 | 24.3 | 7,3-24,3 |  | l | l/B.H. | l |  |  | l | 8 |  |  |  |  | l |  | v ceně* |  | 26490 | 31523.1
| ZSN 24-6 KE CERASTAR | 7716010159 | 24.3 | 10,9-24,3 | l | l | l/B.H. | ll |  | l | l | 11 |  |  |  |  | l |  | v ceně* |  | 36990 | 44018.1
| ZSN 7/11-6 AE CERAMINI | 7712031004 | 10.9 | 7,0-10,9 | l | l | l/B.H. | ll |  | l | l | 7.5 | [5 empty] | l | v ceně* | odkouření2 | 39990 | 47588.1
| ZS 12-1 AE NOVASTAR | 7712131858 | 12 | 4,0-12,0 |  |  |  | l |  |  | l | 6 | [5 empty] | l |  | odkouření | 19490 | 23193.1
| ZSN 18-6 AE CERASTAR | 7712131868 | 18 | 9,9-18,0 | l | l | l/B.H. | ll |  | l | l | 11 | [5 empty] | l | v ceně* | odkouření | 41990 | 49968.1
| ZS 23-1 AE NOVASTAR | 7712231656 | 23 | 10,0-23,0 |  |  |  | l |  |  | l | 6 | [5 empty] | l |  | odkouření | 21490 | 25573.1
| ZSE 24-4 MFA EUROSTAR | 7712231696 | 24 | 7,9-24,0 |  | l | l/B.H. | l |  |  | l | 8 | [5 empty] | l | v ceně* | odkouření | 29490 | 35093.1
| ZSN 24-6 AE CERASTAR | 7716010169 | 24 | 13,2-24,0 | l | l | l/B.H. | ll |  | l | l | 11 | [5 empty] | l | v ceně* | odkouření | 41990 | 49968.1
| ZW 18-1 KE NOVASTAR | 7713133019 | 18 | 6,0-18,0 (TV 20) |  |  |  | l |  |  | l | 6 | l |  | 2,0-6,5 | l | l |  |  |  | 19490 | 23193.1
| ZWN 18-6 KE CERASTAR | 7716010158 | 18.2 | 9,1-18,2 | l | l | l/B.H. | ll |  | l | l | 11 | l |  | 2,0-5,5 |  | l |  | v ceně* |  | 42990 | 51158.1
| ZW 23-1 KE NOVASTAR | 7713230793 | 22.6 | 8,0-22,6 |  |  |  | l |  |  | l | 6 | l |  | 2,0-8,0 | l | l |  |  |  | 20490 | 24383.1
| ZWE 24-4 MFK EUROSTAR | 7713230114 | 24.3 | 7,3-24,3 |  | l | l/B.H. | l |  |  | l | 8 | l |  | 2,0-8,0 |  | l |  | v ceně* |  | 26490 | 31523.1
| ZWC 24-1 MFK EUROMAXX | 7716704159 | 24 | 8,0-24,0 |  | l | l/B.H. | l | l |  | l | 8 | l |  | 2,0-8,0 | l | l |  | v ceně* |  | 31490 | 37473.1
| ZWN 24-6 KE CERASTAR | 7716010157 | 24.3 | 10,9-24,3 | l | l | l/B.H. | ll | l | l | l | 11 | l |  | 2,0-8,0 |  | l |  | v ceně* |  | 40990 | 48778.1
| ZWC 28-1 MFK EUROMAXX | 7716704160 | 28 | 8,0-28,0 |  | l | l/B.H. | l | l |  | l | 8 | l |  | 2,0-9,0 | l | l |  | v ceně* |  | 36490 | 43423.1
| ZWSE 23-4 MFK EUROSTAR ACU HIT | 7716701092 | 23 | 8,0-23,0 |  | l | l/B.H. | l | l |  | l | 7.5 | l | l | - | l | l |  | v ceně* |  | 45490 | 54133.1
| ZW 23-1 AE NOVASTAR | 7713231703 | 23 | 10,0-23,0 |  |  |  | l |  |  | l | 6 | l |  | 2,0-8,0 | l |  | l |  | odkouření | 22490 | 26763.1
| ZWE 24-4 MFA EUROSTAR | 7713234952 | 24 | 7,9-24,0 |  | l | l/B.H. | l |  |  | l | 8 | l |  | 2,0-8,0 |  |  | l | v ceně* | odkouření | 29490 | 35093.1
| ZWC 24-1 MFA EUROMAXX | 7716704157 | 24 | 10,0-24,0 |  | l | l/B.H. | l | l |  | l | 8 | l |  | 2,0-8,0 | l |  | l | v ceně* | odkouření | 35490 | 42233.1
| ZWN 24-6 AE CERASTAR | 7716010168 | 24 | 13,2-24,0 | l | l | l/B.H. | ll | l | l | l | 11 | l |  | 2,0-8,0 |  |  | l | v ceně* | odkouření | 47990 | 57108.1
| ZWC 28-1 MFA EUROMAXX | 7716704158 | 28 | 11,5-28,0 |  | l | l/B.H. | l | l |  | l | 8 | l |  | 2,0-9,0 | l |  | l | v ceně* | odkouření | 41490 | 49373.1
| ZWSE 23-4 MFA EUROSTAR ACU HIT | 7716701090 | 23 | 8,0-23,0 |  | l | l/B.H. | l | l |  | l | 7.5 | l | l | - | l |  | l | v ceně* | odkouření | 51990 | 61868.1
| ZWSE 28-4 MFA EUROSTAR ACU HIT | 7716701091 | 28 | 10,0-28,0 |  | l | l/B.H. | l | l |  | l | 7.5 | l | l | - | l |  | l | v ceně* | odkouření | 52990 | 63058.1
O přestavbách na propan (30 nebo 50 mbar) se informujte u autorizovaných servisů nebo přímo u firmy Junkers.
* V ceně je zahrnuta připojovací lišta
1 Low Nox = kotel má nižší emise jak 70 mg/kWh (třída 5)
2 V ceně je zahrnuta redukce AZ 168

## Záv.kotle-příslušenství
Příslušenství k závěsným kotlům
Typ |  | Objednací číslo | Popis |  | Cena
| Připojovací příslušenství |  |  |  | bez DPH | s DPH 19 %s
| č. 869 | 7719002091 |  | Připojovací lišta - zemní plyn s uzavíracími kohouty | 995 | 1184.05
| č. 415 | 7719000715 |  | Připojovací lišta - zemní plyn s vestavěným dopouštěním | 2060 | 2451.4
| č. 269 | 7719000661 |  | Připojovací lišta - propan | 1095 | 1303.05
Další příslušenství (mimo odkouření)
| č. 220 | 7719000044 |  | Souprava pro připojení užitkové vody-pod omítku (R 1/2") | 640 | 761.6
| č. 223/1 | 7719001280 |  | Souprava pro připojení plynu a topení-pod omítku (R 3/4" a R 3/4") | 2000 | 2380
| č. 224 | 7719000048 |  | Souprava pro připojení topení-nad omítku (R 3/4") | 990 | 1178.1
| č. 228 | 7719000052 |  | Souprava pro připojení plynu a topení-pod omítku - pro propan (12mm a R 3/4") | 2160 | 2570.4
| č. 240 | 7719000085 |  | Souprava pro připojení užitkové vody-nad omítku (R 1/2") | 600 | 714
| č. 252 | 7719000097 |  | Přechodový kus R 1/2" x 12 mm Ermeto | 170 | 202.3
| č. 304 | 7709000227 |  | Krytky vývodů (2x) na montážní liště pro kotle s motoricky přepínaným troj. ventilem při provozu bez zásobníku | 50 | 59.5
| č. 400 | 7719000633 |  | Souprava pro ZSE/ZSN/ZSB. - připojení užitkové vody pod omítku (R 1/2") | 450 | 535.5
| č. 414 | 7719000705 |  | Zpětná klapka k připojovací liště (č. 258, č. 269, č. 415, č. 869) pro připojení zásobníku | 500 | 595
| č. 424/1 | 7719001278 |  | Souprava pro připojení plynu a topení-pod omítku (R 1/2" a R 3/4") | 1850 | 2201.5
| č. 425/1 | 7719001277 |  | Souprava pro připojení plynu a topení-nad omítku (R 1/2" a R 3/4") | 1690 | 2011.1
| č. 430 | 7719000759 |  | Instalační přípojka pro TUV s poj. ventilem, sanita, tlak sítě nad 4 bar | 3870 | 4605.3
| č. 432 | 7719000763 |  | Záchytný sifón úkapů pojistného ventilu | 220 | 261.8
| č. 440/1 | 7719001006 |  | Údržbový kohout s rozetou (R 3/4"), rohové provedení | 490 | 583.1
| č. 440/12 | 7719001282 |  | Kohout pro zemní plyn s termopojistkou a rozetou (R 3/4"), rohové provedení | 990 | 1178.1
| č. 440/14 | 7719001284 |  | Kohout pro zemní plyn s termopojistkou a rozetou (R 3/4"), přímé provedení | 1050 | 1249.5
| č. 508 | 7719000990 |  | Propojení vývodů na mont. liště pro kotle s hydraulicky přepínaným troj. ventilem při provozu bez zásobníku | 600 | 714
| č. 528/1 | 7719001279 |  | Souprava pro připojení plynu a topení-nad omítku, přímé provedení pro plyn s termopojistkou (R 3/4") | 1890 | 2249.1
| č. 778/1 | 7719001939 |  | Propoj. sada pro zásobník ST 120/160 a ZSE/ZSN/ZSB., uspořádání nad sebou (neobsahuje připojovací lištu a sifon) | 4390 | 5224.1
| č. 619/C1 | 7719002031 |  | Kryt přívodů mezi ZSE/ZSN/ZSB. a zásobníky ST 120/160-1E/C1 | 2100 | 2499
| č. 620 | 7719001359 |  | Redukční ventil TUV - s nastavitelným provozním tlakem v rozsahu 1,5 až 6 bar | 950 | 1130.5
| č. 667/1 | 7719002095 |  | Propoj. sada pro zásobník ST 75 a ZSE/ZSN/ZSB. uspořádání vedle sebe (obsahuje připojovací lištu) | 8990 | 10698.1
| č. 677 | 7719001480 |  | Propoj. sada pro zásobník ST 50/80-5 a ZSN uspořádání nad sebou (obsahuje připojovací lištu) | 8990 | 10698.1
| č 678 | 7719001479 |  | Propoj. sada pro zásobník ST 50/80-5 a ZSN uspořádání vedle sebe (obsahuje připojovací lištu) | 8990 | 10698.1
| č 679 | 7719001486 |  | Propoj. sada pro zásobník ST 50/80-5 a ZSN při odděleném zapojení (obsahuje připojovací lištu) | 8990 | 10698.1
| č. 687 | 7719001574 |  | Automatický bypass k připojovací liště (při 100% osazení topné soustavy termostatickými ventily) | 1690 | 2011.1
| č. 694/C1 | 7719002032 |  | Spodní podhledový kryt pro CERASTAR ...-6 | 2790 | 3320.1
| č. 695/C1 | 7719002033 |  | Spodní podhledový kryt pro CERAMINI ...-6 | 2790 | 3320.1
| č. 845 | 7719002007 |  | Ventil pro dopouštění s adaptérem pro motoricky přepínaný troj. ventil (CERASTAR, CERASMART, CERAPUR) | 590 | 702.1
| č. 880 | 7719002131 |  | Pancéřová hadice pro přímé připojení cirkulace ke kotli EUROMAXX a EUROSTAR ACU HIT (ZWC…, ZWSE...) | 360 | 428.4
| č. 903 | 7719002177 |  | Přestavba kombi. ZWN na ZSN provedení pro připojení zásobníku TV (CERASTAR -6 AE i KE) | 1490 | 1773.1
| č. 1008 | 7719002369 |  | Plastový předmontážní rám s možností tlakové zkoušky systému s vícenásobným použitím (pro NOVASTAR) | 190 | 226.1
| č. 1054 | 7719002496 |  | Sada kolínek 90° pro připojení kotle NOVASTAR na vertikální připojovací lištu Junkers (č. 869, 415, 258 a 269) | 590 | 702.1
| Set 869 + 1054 | 7719002496001 |  | Set připojení kotle NOVASTAR (vertikální lišta s uzavíracími kohouty č. 869 + sada kolínek č. 1054) | 1490 | 1773.1
| HW 25 | 7719001677 |  | Anuloid - hydraulické oddělení kotlového a topného okruhu pro kotle s výkonem do 28 kW | 8990 | 10698.1
| HW 50 | 7719001780 |  | Anuloid - hydraulické oddělení kotlového a topného okruhu pro kotle s výkonem do 105 kW | 8990 | 10698.1
| LSM 5 | 7719001570 |  | Spínací modul pro ovládání elektromagnetického ventilu, větráku apod. Nahrazuje předchozí typy. | 4860 | 5783.4

## Záv.kotle-odkouření
Příslušenství k závěsným kotlům - odkouření
Typ |  | Objednací číslo | Popis | Cena
| Odkouření ACZ. ...* |  |  | bez DPHa | s DPH 19 %
| ACZH 101 | 7720001001 | Odkouření do strany (vodorovné) 1000 mm s kolenem pro kotle Novastar, Euro..., Cerastar a ohřívač Celsius | 2490 | 2963.1
| ACZH 151 | 7720001501 | Odkouření do strany (vodorovné) 1500 mm s kolenem pro kotle Novastar, Euro…, Cerastar a ohřívač Celsius | 2990 | 3558.1
| ACZP 50 | 7721000500 | Prodloužení pro ACZH - délka 500 mm | 950 | 1130.5
| ACZP 100 | 7721001000 | Prodloužení pro ACZH - délka 1000 mm | 1190 | 1416.1
| ACZK 2x45 | 7722000045 | Koleno 2x45° pro ACZH/P s dvojitou trubkou | 1590 | 1892.1
| ACZK 90 | 7722000090 | Koleno 90° pro ACZH/P s dvojitou trubkou | 750 | 892.5
Odkouření AZ …* (speciální příslušenství děleného a paralelního vedení odkouření AZ ... naleznete ve zvláštním ceníku)
| AZ 182 | 7719001063 | Odkouření do strany (vodorovné) 600 mm s kolenem | 2990 | 3558.1
| AZ 184 | 7719001065 | Odkouření do strany (vodorovné) 1000 mm s kolenem | 3990 | 4748.1
| AZ 183 | 7719001064 | Odkouření do strany (vodorovné) 1500 mm s kolenem | 4990 | 5938.1
| AZ 185 | 7719001066 | Odkouření do strany (vodorovné) 2000 mm s kolenem | 5990 | 7128.1
| AZ 190 | 7719001071 | Prodloužení 500 mm | 1690 | 2011.1
| AZ 178 | 7719001059 | Prodloužení 1000 mm | 2690 | 3201.1
| AZ 179 | 7719001060 | Prodloužení 1500 mm | 3690 | 4391.1
| AZ 180 | 7719001061 | Prodloužení 2000 mm | 4690 | 5581.1
| AZ 181 | 7719001062 | Prodloužení 2500 mm | 5690 | 6771.1
| AZ 135 | 7719000837 | Koleno 90o s dvojitou trubkou | 790 | 940.1
| AZ 201 | 7719001142 | Koleno 2x45o s dvojitou trubkou | 1790 | 2130.1
| AZ 186 | 7719001067 | Odkouření svislé - max 1350 mm - v barvě kovu (bez nátěru) | 3690 | 4391.1
| AZ 210 | 7719001217 | Odkouření svislé - max 1350 mm - červené | 3690 | 4391.1
| AZ 187 | 7719001068 | Trubka odkouření s kontrolním otvorem | 1690 | 2011.1
| AZ 168 | 7719000964 | Adaptér odkouření z 60/90 na 80/110 (pro kotel CERAMINI) | 790 | 940.1
| AZ 136 | 7719000838 | Manžeta svislého odkouření - plochá střecha | 550 | 654.5
| AZ 137 | 7719000839 | Manžeta svislého odkouření - střecha 25 - 50o - černá | 990 | 1178.1
| AZ 207 | 7719001187 | Manžeta svislého odkouření - střecha 25 - 50o - červená | 990 | 1178.1
| AZ 243 | 7719001603 | Manžeta svislého odkouření - univerzální (pro šikmou střechu) | 990 | 1178.1
| AZ 122 | 7719001028 | Manžeta vodorovného průchodu - střecha 30 - 45o | 5490 | 6533.1
| AZ 123 | 7719001031 | Manžeta vodorovného průchodu - střecha 45 - 60o | 5490 | 6533.1
| AZ 212/1 | 7719001815 | Odkouření do systémů Schiedel VARIO multi LAS, Selkirk SUPRA-, EKA-, LDW-, Raab LAS, Wienerberger | 4900 | 5831
| AZ 213 | 7719001287 | FLEXI - ohebná prodlužovací trubka k AZ 212 | 2190 | 2606.1
| AZ 328 | 7719002291 | Jímač kondenzátu pro ZSN/ZWN Cerastar -6 AE při délce koncentrického odkouření nad 4m (max. 6m) | 3990 | 4748.1
| AZ 342 | 7719002366 | Sada k přizpůsobení kotle ZSN/ZWN Cerastar-6 AE k odkouření AZ 212/1 (LAS) nebo AZ 314 (rozdělené odkouření) | 1990 | 2368.1
* Odkouření typu ACZ. ... nelze kombinovat s typem AZ ... a naopak.

## Kondenzační kotle
Kondenzační kotle
Typ |  |  | Objednací číslo |  | Rozsah výkonu (vytápění / příprava TV) | [13 empty] | Příslušenství* | Cena
|  |  |  | Max.výkon pro vytápění |  | Textový displej s ekvitermní regulací a 3-kanálovými spínacími hodinami | PCL = plynulá regulace výkonu | ADS = automat. diagnost. systém (l/B.H.=vybaven jednotkou Bosch Heatronic) | HOS = hlídač odtahu spalin | COM = okamžitá dodávka TV | Al-Si-Mg výměník s dlouhou životností | Expanzní nádoba | Ohřev vody TV | Integrovaný vrstvený zásobník TV | Množství vody 60°C teplé | Účinnost | Třída NOx 5 (<70 mg/kWh] | Kondenzát
|  |  |  | kW | kW |  | PCL | ADS | HOS | COM | AlSiMG | l |  | l | l/min | % |  | l/hod | povinně volitelné | bez DPH | s DPH 19 %
| ZSBR 3-16 A CERAPUR |  | 7712231794 | 16.1 | 4,3-16,1 / 14,7 | l | l | l/B.H. | l |  | l | 18 |  |  |  | 109 | l | 1.2 | odkouření | 52990 | 63058.1
| ZSBR 7-28 A CERAPUR |  | 7712231719980 | 27.5 | 8,6-27,5 / 25,7 | l | l | l/B.H. | l |  | l | 18 |  |  |  | 109 | l | 2.3 | odkouření | 52990 | 63058.1
| ZWBR 7-28 A CERAPUR |  | 7713231793 | 27.5 | 8,6-27,5 | l | l | l/B.H. | l | l | l | 18 | l |  | 8 | 109 | l | 2.3 | odkouření | 64990 | 77338.1
| ZBR 11-42 A CERAPUR1 |  | 7712231718980 | 41.4 | 12,9-41,4 | l | l | l/B.H. | l |  | l | --- |  |  |  | 106 | l | 3.5 | odkouření | 61990 | 73768.1
| ZSB 3-16 A CERASMART |  | 7712231694 | 16.1 | 4,3-16,1 / 14,7 |  | l | l/B.H. | l |  | l | 10 |  |  |  | 108 | l | 1.2 | odkouření | 40990 | 48778.1
| ZB 7-22 A CERASMART2 |  | 7712231720980 | 21.8 | 8,6-21,8 / 25,7 |  | l | l/B.H. | l |  | l | 10 |  |  |  | 108 | l | 2.2 | odkouření | 40990 | 48778.1
| ZWB 7-26 A CERASMART |  | 7713231746980 | 21.8 | 8,6-21,8 / 26,8 |  | l | l/B.H. | l | l | l | 10 | l |  | 8 | 108 | l | 2.2 | odkouření | 47990 | 57108.1
| ZBS 16/83S-2 MA CERASMARTMODUL | N | 7714311009 | 16.1 | 4,3-16,1 / 15,1 |  | l | l/B.H. | l | l | l | 18 | l | 83 |  | 108 | l | 1.2 | odkouření | 70990 | 84478.1
| ZBS 22/120S-2 MA CERASMARTMODUL | N | 7714311010 | 21.8 | 8,6-21,8 / 26,1 |  | l | l/B.H. | l | l | l | 18 | l | 122 |  | 108 | l | 2.2 | odkouření | 73990 | 88048.1
| ZBS 30/150S-2 MA CERASMARTMODUL | N | 7714311011 | 31.2 | 8,4-31,2 / 32,2 |  | l | l/B.H. | l | l | l | 18 | l | 150 |  | 108 | l | 2.8 | odkouření | 76990 | 91618.1
* V ceně je zahrnuta připojovací lišta (neplatí pro CERASMARTMODUL)
1 Kotel není vybaven oběhovým čerpadlem (viz. další příslušenství), expanzní nádobou a trojcestným ventilem
2 Kotel není vybaven trojcestným ventilem (viz. další příslušenství)
N - novinka
Příslušenství ke kondenzačním kotlům (kompletní přehled příslušenství k závěsným kotlům viz. str. 5)
Typ |  |  | Objednací číslo | Popis | [15 empty] | Cena
Odkouření3 (kompletní nabídku obsahuje samostatný ceník odkouření kondenzačních kotlů)
| AZB 600/2 |  | 7719002504 | Odkouření do strany (vodorovné), délka 1200 mm, s T-kusem, průměr 80/125 mm | [15 empty] | 4990 | 5938.1
| AZB 601/2 |  | 7719002761 | Odkouřenní svislé, délka 1277 mm, černé, průměr 80/125 mm | [15 empty] | 3490 | 4153.1
| AZB 602/2 |  | 7719002762 | Odkouřenní svislé, délka 1277 mm, červené, průměr 80/125 mm | [15 empty] | 3490 | 4153.1
| AZB 604 |  | 7719001519 | Prodloužení 500 mm, průměr 80/125 mm | [15 empty] | 1090 | 1297.1
| AZB 605 |  | 7719001520 | Prodloužení 1000 mm, průměr 80/125 mm | [15 empty] | 2090 | 2487.1
| AZB 606 |  | 7719001521 | Prodloužení 2000 mm, průměr 80/125 mm | [15 empty] | 3090 | 3677.1
| AZB 607 |  | 7719001522 | Koleno 90o, průměr 80/125 mm | [15 empty] | 990 | 1178.1
| AZB 608 |  | 7719001523 | Koleno 2x45o, průměr 80/125 mm | [15 empty] | 1890 | 2249.1
| AZ 136 |  | 7719000838 | Manžeta svislého odkouření - plochá střecha | [15 empty] | 550 | 654.5
| AZ 137 |  | 7719000839 | Manžeta svislého odkouření - střecha 25 - 50o - černá | [15 empty] | 990 | 1178.1
| AZ 207 |  | 7719001187 | Manžeta svislého odkouření - střecha 25 - 50o - červená | [15 empty] | 990 | 1178.1
| AZ 243 |  | 7719001603 | Manžeta svislého odkouření - univerzální (pro šikmou střechu) | [15 empty] | 990 | 1178.1
Další příslušenství
| č. 844 |  | 7719002006 | Přestavba ZB => ZSB (CERASMART) pro možnost připojení zásobníku ST/SO/SK | [15 empty] | 2190 | 2606.1
| č. 852 |  | 7719002024 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo pro ZBR 11-42 A CERAPUR, vestavné do kotle, bez odlučovače vzduchu, 230V/50Hz | [15 empty] | 4590 | 5462.1
| č. 862 |  | 7719002072 | Sada pro připojení kotle CERASMARTMODUL (2 přímé údržbové kohouty R 3/4, 1 přímý plynový kohout R1/2 s termpojistkou a T-kus pro vyp./dopouštění | [15 empty] | 2090 | 2487.1
| č. 885 |  | 7719002146 | Jímač kondenzátu (CERASMARTMODUL) | [15 empty] | 790 | 940.1
| č. 1069 |  | 7719002706 | Vertikální přípoje pro plyn, náběh, zpátečku, SV a TV s tepelnou izolací (CERASMARTMODUL) - nelze použít společně s č. 1079, č. 1082 | [15 empty] | 3990 | 4748.1
| č. 1079 |  | 7719002734 | Expanzní nádoba 8 l pro užitkovou vodu, integrovatelná do kotle (CERASMARTMODUL) - nelze použít společně s č. 1069, č. 1082 | [15 empty] | 4290 | 5105.1
| č. 1082 |  | 7719002737 | Přídavná expanzní nádoba 18 l pro systémy s velkým objemem vody, integrovatelná do kotle (CERASMARTMODUL) - nelze použít společně s č. 1069, č. 1079 | [15 empty] | 3590 | 4272.1
3 Typy AZB jsou určeny pouze pro kondenzační kotle

## Sestavy
Sestavy závěsných kotlů a nepřímoohřevných zásobníků
Typ kotle | Objednací číslo | Výkon kotle pro vytápění | PCL = plynulá regulace výkonu | ADS = autodiagnost. systém | NiRo = nerezový výměník | Low Nox * | Text. displej s ekvit. regulací | Zásobník | [14 empty] | Cena
[8 empty] | ST 50-5 |  |  | ST 80-5 |  |  | ST 120-1 |  |  | ST 160-1 |  |  | ST 75
[8 empty] | Objem | Min. doba ohřevu na 60oC | Maximální trvalé množství TV | Objem | Min. doba ohřevu na 60oC | Maximální trvalé množství TV | Objem | Min. doba ohřevu na 60oC | Maximální trvalé množství TV | Objem | Min. doba ohřevu na 60oC | Maximální trvalé množství TV | Objem | Min. doba ohřevu na 60oC | Maximální trvalé množství TV
Komínová provedení |  | kW | PCL | ADS | NiRo |  |  | litry | min | l/hod | litry | min | l/hod | litry | min | l/hod | litry | min | l/hod | litry | min | l/hod | bez DPH | s DPH 19 %
ZSN 5/11- 6 KE + ST 50-5 | 7 700 000 124. | 11. | l | l | l | l |  | 50 | 29 | 140 | [12 empty] | 51900 | 61761
ZSN 5/11- 6 KE + ST 80-5 | 7 700 000 125. | 11. | l | l | l | l |  |  |  |  | 80 | 39 | 140 | [9 empty] | 54900 | 65331
ZSN 5/11- 6 KE + ST 120-1E/C1 | 7 700 000 153. | 11. | l | l | l | l | [7 empty] | 117 | 49 | 270 | [6 empty] | 51900 | 61761
ZS 12-1 KE + ST 120-1Z/C1 | 7 700 000 163. | 12. | [11 empty] | 117 | 40 | 295 | [6 empty] | 28490 | 33903.1
ZSN 18 - 6 KE + ST 120-1E/C1 | 7 700 000 128. | 18. | l | l | l | l | [7 empty] | 117 | 25 | 442 | [6 empty] | 52900 | 62951
ZSN 18 - 6 KE + ST 160-1E/C1 | 7 700 000 129. | 18. | l | l | l | l | [10 empty] | 152 | 32 | 442 |  |  |  | 54900 | 65331
ZSN 18 - 6 KE + ST 75 | 7 700 000 134. | 18. | l | l | l | l | [13 empty] | 75 | 21 | 442 | 54900 | 65331
ZS 23-1 KE + ST 120-1Z/C1 | 7 700 000 160. | 23. | [11 empty] | 117 | 21 | 565 | [6 empty] | 31490 | 37473.1
ZSE 24 - 4 MFK + ST 120-1E/C1 | 7 700 000 102. | 24. | l | l | [9 empty] | 117 | 20 | 590 | [6 empty] | 40490 | 48183.1
ZSE 24 - 4 MFK + ST 160-1E/C1 | 7 700 000 106. | 24. | l | l | [12 empty] | 152 | 26 | 590 |  |  |  | 42490 | 50563.1
ZSE 24 - 4 MFK + ST 75 | 7 700 000 105. | 24. | l | l | [15 empty] | 75 | 17 | 614 | 42490 | 50563.1
ZSN 24 - 6 KE + ST 120-1E/C1 | 7 700 000 111. | 24. | l | l | l | l | [7 empty] | 117 | 20 | 590 | [6 empty] | 52900 | 62951
ZSN 24 - 6 KE + ST 160-1E/C1 | 7 700 000 115. | 24. | l | l | l | l | [10 empty] | 152 | 26 | 590 |  |  |  | 54900 | 65331
ZSN 24 - 6 KE + ST 75 | 7 700 000 116. | 24. | l | l | l | l | [13 empty] | 75 | 17 | 614 | 54900 | 65331
Turbo provedení
ZSN 7/11- 6 AE + ST 50-5 | 7 700 000 126. | 11. | l | l | l | l |  | 50 | 29 | 140 | [12 empty] | 54900 | 65331
ZSN 7/11- 6 AE + ST 80-5 | 7 700 000 127. | 11. | l | l | l | l |  |  |  |  | 80 | 39 | 140 | [9 empty] | 57900 | 68901
ZSN 7/11- 6 AE + ST 120-1E/C1 | 7 700 000 154. | 11. | l | l | l | l | [7 empty] | 117 | 49 | 270 | [6 empty] | 54900 | 65331
ZS 12-1 AE + ST 120-1Z/C1 | 7 700 000 164. | 12. | [11 empty] | 117 | 40 | 295 | [6 empty] | 31490 | 37473.1
ZSN 18 - 6 AE + ST 120-1E/C1 | 7 700 000 131. | 18. | l | l | l | l | [7 empty] | 117 | 25 | 442 | [6 empty] | 57900 | 68901
ZSN 18 - 6 AE + ST 160-1E/C1 | 7 700 000 132. | 18. | l | l | l | l | [10 empty] | 152 | 32 | 442 |  |  |  | 59900 | 71281
ZSN 18 - 6 AE + ST 75 | 7 700 000 133. | 18. | l | l | l | l | [13 empty] | 75 | 21 | 442 | 59900 | 71281
ZS 23-1 AE + ST 120-1Z/C1 | 7 700 000 161. | 23. | [11 empty] | 117 | 21 | 565 | [6 empty] | 34490 | 41043.1
ZSE 24 - 4 MFA + ST 120-1E/C1 | 7 700 000 103. | 24. | l | l | [9 empty] | 117 | 20 | 590 | [6 empty] | 45490 | 54133.1
ZSE 24 - 4 MFA + ST 160-1E/C1 | 7 700 000 107. | 24. | l | l | [12 empty] | 152 | 26 | 590 |  |  |  | 47490 | 56513.1
ZSE 24 - 4 MFA + ST 75 | 7 700 000 104. | 24. | l | l | [15 empty] | 75 | 17 | 614 | 47490 | 56513.1
ZSN 24 - 6 AE + ST 120-1E/C1 | 7 700 000 112. | 24. | l | l | l | l | [7 empty] | 117 | 20 | 590 | [6 empty] | 55900 | 66521
ZSN 24 - 6 AE + ST 160-1E/C1 | 7 700 000 119. | 24. | l | l | l | l | [10 empty] | 152 | 26 | 590 |  |  |  | 58900 | 70091
ZSN 24 - 6 AE + ST 75 | 7 700 000 120. | 24. | l | l | l | l | [13 empty] | 75 | 17 | 614 | 58900 | 70091
Kondenzační kotle
ZSBR 3 - 16 A + ST 120-1E/C1 | 7 700 000 158. | 16. | l | l |  | l | l | [6 empty] | 117 | 32 | 360 | [6 empty] | 67900 | 80801
ZSB 3 - 16 A + ST 120-1E/C1 | 7 700 000 167. | 16. | l | l |  | l | [7 empty] | 117 | 32 | 360 | [6 empty] | 54900 | 65331
ZSB 3 - 16 A + ST 160-1E/C1 | 7 700 000 168. | 16. | l | l |  | l | [10 empty] | 152 | 42 | 360 |  |  |  | 57900 | 68901
ZB 7 - 22 A + ST 120-1E/C1 | 7 700 000 147. | 22. | l | l |  | l | [7 empty] | 117 | 20 | 590 | [6 empty] | 55900 | 66521
ZB 7 - 22 A + ST 160-1E/C1 | 7 700 000 151. | 22. | l | l |  | l | [10 empty] | 152 | 26 | 590 |  |  |  | 58900 | 70091
ZSBR 7 - 28 A + ST 120-1E/C1 | 7 700 000 146. | 28. | l | l |  | l | l | [6 empty] | 117 | 20 | 590 | [6 empty] | 67900 | 80801
ZSBR 7 - 28 A + ST 160-1E/C1 | 7 700 000 150. | 28. | l | l |  | l | l | [9 empty] | 152 | 26 | 590 |  |  |  | 70900 | 84371
Sestavy obsahují vždy kotel, připojovací lištu (neplatí pro ZS ..-1 KE/AE NOVASTAR), zásobník a případně přestavbovou sadu k úpravě kotle na připojení zásobníku.
* Low Nox = kotel má nižší emise jak 70 mg/kWh (třída NOx 5)

## Supraline
Plynové litinové kotle SUPRALINE*
Typ | Objednací číslo | Jmen. výkon při vstupním přetlaku zemního plynu 18 mbar | Jmen. výkon při vstupním přetlaku zemního plynu 20 mbar | Průměr hrdla odvodu spalin | Hmotnost netto | Vestavěná expanzní nádoba, oběh. čerpadlo, pojistný ventil a manometr | Rozměry (v x š x h) | Cena
|  | (kW) | (kW) | (mm) | (kg) |  | (mm) | bez DPH | s DPH 19 %
KN 15-8 E | 7715130010980 | 14.3 | 15 | 130 | 78 |  | 850 x 707 x 452 | 30490 | 36283.1
KN 23-8 E | 7715230152980 | 21.9 | 23 | 130 | 95 |  | 850 x 707 x 452 | 34490 | 41043.1
KN 30-8 E | 7715330276980 | 28.5 | 30 | 150 | 114 |  | 850 x 707 x 596 | 36490 | 43423.1
KN 36-8 E | 7715330277980 | 34.2 | 36 | 150 | 131 |  | 850 x 707 x 596 | 41990 | 49968.1
KN 42-8 E | 7715430013980 | 39.9 | 42 | 150 | 147 |  | 850 x 737 x 740 | 47990 | 57108.1
KN 48-8 E | 7715430055980 | 45.6 | 48 | 180 | 164 |  | 850 x 737 x 740 | 51990 | 61868.1
KN 54-8 E | 7715430085980 | 49.8 | 54 | 180 | 183 |  | 850 x 737 x 884 | 55990 | 66628.1
KN 15-8 EC | 7715130012980 | 14.3 | 15 | 130 | 91 | l | 850 x 707 x 452 | 37490 | 44613.1
KN 23-8 EC | 7715230154980 | 21.9 | 23 | 130 | 111 | l | 850 x 707 x 596 | 45990 | 54728.1
KN 30-8 EC | 7715330279980 | 28.5 | 30 | 150 | 128 | l | 850 x 707 x 596 | 48990 | 58298.1
* Všechny typy kotlů Supraline jsou dodávány na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdny od jejího obdržení.
O přestavbách na propan (30 nebo 50 mbar) se informujte u autorizovaných servisů nebo přímo u firmy Junkers.
Příslušenství k litinovým kotlům SUPRALINE
Typ | Objednací číslo | Popis | [5 empty] | Cena
[8 empty] | bez DPH | s DPH 19 %
TRZ 12-2 | 7719002103 | Prostorový regulátor s digit. hodinami, rozsah teplot 5 až 39°C, napájení monočlánky 2xLR6, s týdenním programem | [5 empty] | 2490 | 2963.1
SVM 1 | 7719001317 | Modul přednostní přípravy TUV, vhodný pro všechny zásobníky Junkers s čidlem NTC | [5 empty] | 4390 | 5224.1
MB 40 | 7719001387 | Omezovač min. teploty kotle řízeného jen prostorovou regulací teploty - automat ovládání čerpadla | [5 empty] | 2090 | 2487.1
TA 120 E1 | 7719001318 | Jednostupňový ekvitermní vestavný regulátor s integrovanou přednostní přípravou TUV | [5 empty] | 13990 | 16648.1
TA 122 E2 | 7719001390 | Ekvitermní kaskádová regulace pro 2 topné kotle jako vestavný regulátor pro 1 topný okruh s před. přípravou TUV | [5 empty] | 15990 | 19028.1
TA 120 A | 7719000747 | Jednostupňový ekvitermní 2 bodový regulátor pro montáž na zeď, s integrovanou přednostní přípravou TUV | [5 empty] | 8590 | 10222.1
TW 2 | 7744901034 | Dálkové ovládání pro TA 120 E1, TA 122 E2, TA 120 A | [5 empty] | 1190 | 1416.1
MOK 130-1 | 7719001209 | Motorově řízená univerzální klapka odvodu spalin (230V/50Hz) k vestavbě za přerušovač tahu spalin | [5 empty] | 10190 | 12126.1
MOK 150-1 | 7719001210 | Motorově řízená univerzální klapka odvodu spalin (230V/50Hz) k vestavbě za přerušovač tahu spalin | [5 empty] | 10190 | 12126.1
MOK 180-1 | 7719001835 | Motorově řízená univerzální klapka odvodu spalin (230V/50Hz) k vestavbě za přerušovač tahu spalin | [5 empty] | 10190 | 12126.1

## Suprastar
Plynové litinové kotle SUPRASTAR
Typ | Objednací číslo | Jmenovitý výkon | Počet výkonnových stupňů | Vestavěná komínová klapka | Elektronická diagnostika | Vestavěná ekvitermní regulace TAC | Ekologicky šetrný výrobek | Cena
S výkony do 42 kW |  | (kW) | (kW) |  |  |  |  | bez DPH | s DPH 19 %
KN 12-8 DP 23 | 7715030072 | 12 | 1 St. |  | l | l | l | 52900 | 62951
KN 18-8 DP 23 | 7715230022 | 18 | 1 St. |  | l | l | l | 56900 | 67711
KN 24-8 DP 23 | 7715330023 | 24 | 1 St. |  | l | l | l | 61900 | 73661
KN 30-8 DP 23 | 7715330272 | 30 | 1 St. |  | l | l | l | 66900 | 79611
KN 36-8 DP 23 | 7715330273 | 36 | 1 St. |  | l | l | l | 73900 | 87941
KN 42-8 DP 23 | 7715430010 | 42 | 1 St. |  | l | l | l | 74900 | 89131
S výkony od 45 kW do 117 kW* (kaskáda až 1170 kW)
Řidicí kotle s digitální ekvitermní regulací TAC (použitelné samostatně nebo jako řidicí kotel kaskády)
KN 45-9 D 23 | 7715430073980 | 45 | 2 St. | l | l | l | l | 106900 | 127211
KN 54-9 D 23 | 7715430095980 | 54 | 2 St. | l | l | l | l | 110900 | 131971
KN 63-9 D 23 | 7715430129980 | 63 | 2 St. | l | l | l | l | 115900 | 137921
KN 72-9 D 23 | 7715430177980 | 72 | 2 St. | l | l | l | l | 127900 | 152201
KN 81-9 D 23 | 7715430228980 | 81 | 2 St. | l | l | l | l | 135900 | 161721
KN 90-9 D 23 | 7715430276980 | 90 | 2 St. | l | l | l | l | 139900 | 166481
KN 99-9 D 23 | 7715430335980 | 99 | 2 St. | l | l | l | l | 146900 | 174811
KN 108-9 D 23 | 7715430381980 | 108 | 2 St. | l | l | l | l | 154900 | 184331
KN 117-9 D 23 | 7715430435980 | 117 | 2 St. | l | l | l | l | 160900 | 191471
Řízené kotle (použitelné ve spojení s řidicím kotlem viz. výše)
KN 45-9 F 23 | 7715430075980 | 45 | 2 St. | l | l |  | l | 85900 | 102221
KN 54-9 F 23 | 7715430097980 | 54 | 2 St. | l | l |  | l | 89900 | 106981
KN 63-9 F 23 | 7715430131980 | 63 | 2 St. | l | l |  | l | 94900 | 112931
KN 72-9 F 23 | 7715430179980 | 72 | 2 St. | l | l |  | l | 106900 | 127211
KN 81-9 F 23 | 7715430230980 | 81 | 2 St. | l | l |  | l | 114900 | 136731
KN 90-9 F 23 | 7715430278980 | 90 | 2 St. | l | l |  | l | 119900 | 142681
KN 99-9 F 23 | 7715430337980 | 99 | 2 St. | l | l |  | l | 125900 | 149821
KN 108-9 F 23 | 7715430383980 | 108 | 2 St. | l | l |  | l | 133900 | 159341
KN 117-9 F 23 | 7715430437980 | 117 | 2 St. | l | l |  | l | 144900 | 172431
O přestavbách na propan (30 nebo 50 mbar) se informujte u autorizovaných servisů nebo přímo u firmy Junkers.
*Kotle KN... - 9 D/F jsou dodávány jako kotlový blok, hořák, přerušovač tahu, plášt a panel (v samostatných obalech) na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdny od jejího obdržení.
Kotle KN s výkony od 45 do 117 kW lze řadit do kaskád. Pro kaskádu je nutný vždy 1 řidicí kotel D a 1 až 9 řízených kotlů F (celkem tedy možno získat výkon až 1170 kW).
Kotle F jsou již z výroby vybaveny kaskádovou deskou včetně 8m dlouhého BUS kabelu.
Důležité: pro každou kaskádu je nutno objednat 1x VF-MK 1 čidlo viz. příslušenství str. 11

## Suprastar - příslušenství
Příslušenství k litinovým kotlům
Typ | Objednací číslo | Popis | Cena
|  |  | bez DPH | s DPH 19 %
MOK 110 | 7719000198 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 12 a 18 | 9100 | 10829
MOK 130 | 7719000191 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 24 | 9100 | 10829
MOK 150 | 7719000192 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 30, 42 a 45 | 9300 | 11067
MOK 160 | 7719000201 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 54 | 9300 | 11067
MOK 180 | 7719000199 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 63 a 72 | 9600 | 11424
MOK 200 | 7719000193 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 81, 90 a 99 | 9900 | 11781
MOK 225 | 7719000194 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 108 a 117 | 10590 | 12602.1
MM 1 | 7719001128 | Přídavná deska pro řízení 1 směšovaného okruhu pro vestavbu do kotle KN…-8 DP | 5990 | 7128.1
MM 2 | 7719001129 | Přídavná deska pro řízení 2 směšovaných okruhů pro vestavbu do kotle KN…-8 DP | 7990 | 9508.1
MMX | 7719001966 | Přídavná deska pro řízení 1 směšovaného okruhu pro vestavbu do kotle KN... -9 (max. 2 kusy) | 4190 | 4986.1
VF-MK 1 | 7719002283 | Systémové čidlo pro kaskádu KN…-9 včetně ponorné jímky (vždy 1 čidlo na kaskádu) | 1990 | 2368.1
TFX 1 | 7719002282 | Bazénové čidlo, resp. čidlo pro napojení druhého zásobníku TV | 1990 | 2368.1
TAC Plus 2 | 7719001348 | Přídavný řidicí modul pro KN…-9, ovládání 2 přídavných směš. TO nebo TV okruhů (max. 20 kusů) | 32120 | 38222.8
BK 10 | 7719001350 | Propojovací kabel pro komunikaci BUS s TAC Plus 2, v délce 10 m | 1440 | 1713.6
BK 40-1 | 7719002012 | Propojovací kabel pro komunikaci BUS s TAC Plus 2, v délce 40 m | 3120 | 3712.8
BK 1 | 7719001351 | Propojovací kabel pro komunikaci BUS s TAC Plus 2, v délce 1 m | 1030 | 1225.7
SAK 3 | 7719001998 | Pojistka proti ztrátě vody pro kaskádu do max. 3 kotlů | 12990 | 15458.1
TWR 2 | 7719002293 | Dálkové ovládání jednoho topného okruhu | 2990 | 3558.1
AGF 1 - čidlo teploty spalin | 7719001131 | Čidlo teploty spalin s údajem na panelu TAC kotle KN…-8 DP | 1350 | 1606.5
LRS 85 | 7719001163 | Termostat-sada: pro regulaci nabíjecí teploty zásobníku TUV, nastavitelný do max. 85°C | 4790 | 5700.1
MVA 1 | 7719001122 | Relé k vybuzení ventilu osazovaného u kotlů na propan instalovaných pod úrovní terénu | 2510 | 2986.9
SF2 - čidlo teploty | 7719001132 | Čidlo teploty pro propojení nepřímo ohřívaného zásobníku cizího výrobce s kotlem Junkers (bez konektoru) | 1110 | 1320.9
STB 100-1 | 7719000997 | Bezpečnostní termostat 100°C | 1400 | 1666
PSW 140 CZ | 7719000555 | Kaskád. spínač pro kotle dvoust. regulací výkonu - možnost spojit až 4 kotle do kaskády | 7990 | 9508.1
HW 25 | 7719001677 | Anuloid - hydraulické přizpůsobení pro topné systémy s velkým obsahem vody do 28 kW | 8990 | 10698.1
HW 50 | 7719001780 | Anuloid - hydraulické přizpůsobení pro topné systémy s velkým obsahem vody do 105 kW | 8990 | 10698.1
UPS 25-40 | 7719001197 | Třístupňové oběhové čerpadlo, při 1 m3 max 0,31 bar | 2600 | 3094
UPS 25-60 | 7719001198 | Třístupňové oběhové čerpadlo, při 2 m3 max 0,49 bar | 3600 | 4284
VDK 4 | 7719002271 | Konstrukční skupina kontroly těsnosti | 31990 | 38068.1
WMS 1 | 7719000285 | Pojistka proti ztrátě vody - ochrana proti nedostatku vody, DN 20 | 6290 | 7485.1
DWM 15-1 R 1/2" | 7719002707 | Trojcestný směšovací ventil R 1/2", Kvs=2,5 | 1190 | 1416.1
DWM 20-1 R 3/4" | 7719002708 | Trojcestný směšovací ventil R 3/4", Kvs=6,3 | 1190 | 1416.1
DWM 25-1 R 1" | 7719002709 | Trojcestný směšovací ventil R 1", Kvs=8,0 | 1290 | 1535.1
DWM 32-1 R 1 1/4" | 7719002710 | Trojcestný směšovací ventil R 1 1/4", Kvs=18,0 | 1290 | 1535.1
SM 3 | 7719002715 | Motor pro trojcestný ventil DWM.. | 2390 | 2844.1

## Zásobníky
Přímo ohřívané plynové zásobníky teplé vody
Typ | Objednací číslo | Objem | Jmen. výkon | Minimální doba ohřevu na 60°C | Maximální trvalé množství teplé vody 60°C | Průměr hrdla odvodu spalin | Provedení | Cena
|  | litry | kW | min | l/hod | mm | tvar | bez DPH | s DPH 19 %
S 120-1 23/311 | 7708302013 | 114 | 6.1 | 69 | 150 | 80 | kruhový | 17490 | 20813.1
S 160-1 23/311 | 7708303011 | 150 | 7 | 81 | 202 | 80 | kruhový | 18490 | 22003.1
S 190-1 23/311 | 7708304011 | 186 | 7 | 100 | 260 | 80 | kruhový | 20490 | 24383.1
S 290 KP 23 K2 | 7708305006 | 280 | 15.5 | 69 | 360 | 90 | kruhový | 43990 | 52348.1
1 Přestavba na propan je součástí dodávky
2 O přestavbě na propan se prosím informujte u autorizovaných servisů nebo přímo u firmy JUNKERS
Nepřímo ohřívané zásobníky teplé vody
Typ | Objednací číslo | Objem | Výkon top. spirály | Minimální doba ohřevu na 60°C | Maximální trvalé množství teplé vody 45°C | Vhodný kotel | Provedení | Cena
|  | litry | kW | min | l/hod |  | tvar | bez DPH | s DPH 19 %
ST 50-5 | 7719001550 | 50 | 14 | 29 | 140 | závěsný do 18 kW | hranatý, závěsný | 18900 | 22491
ST 80-5 | 7719001551 | 80 | 14 | 39 | 140 | závěsný do 18 kW | hranatý, závěsný | 19900 | 23681
ST 75 | 7719001406 | 75 | 25 | 17 | 614 | závěsný do 24 kW | hranatý, závěsný | 19900 | 23681
ST 120-1 E/C1 | 7719002029 | 117 | 25 | 20 | 590 | závěsný do 24 kW | hranatý | 16900 | 20111
ST 160-1 E/C1 | 7719002030 | 152 | 25 | 26 | 590 | závěsný do 24 kW | hranatý | 19900 | 23681
SO 120-13 | 7719001167 | 114 | 25 | 31 | 590 | kotel do 25 kW | kruhový | 16900 | 20111
SO 160-13 | 7719001168 | 153 | 25 | 37 | 590 | kotel do 25 kW | kruhový | 18900 | 22491
SO 200-13 | 7719001169 | 191 | 25 | 44 | 590 | kotel do 25 kW | kruhový | 19900 | 23681
SK 130-2 E | 7719001923 | 127 | 36 | 30 | 640 | kotel KN do 42 kW | jako KN | 24900 | 29631
SK 120-4 ZB | 7719001931 | 114 | 26 | 25 | 646 | kotel do 30 kW | kruhový | 21900 | 26061
SK 160-4 ZB | 7719001932 | 152 | 34 | 28 | 842 | kotel do 36 kW | kruhový | 23900 | 28441
SK 200-4 ZB | 7719001933 | 190 | 39 | 32 | 958 | kotel do 42 kW | kruhový | 28900 | 34391
SK 300-3 ZB | 7719001369 | 293 | 45 | 56 | 1081 | kotel do 57 kW | kruhový | 34900 | 41531
SK 400-3 ZB | 7719001370 | 388 | 60 | 69 | 1450 | kotel do 108 kW | kruhový | 40900 | 48671
SK 500-3 ZB | 7719001371 | 470 | 78 | 81 | 1917 | kotel do 120 kW | kruhový | 46900 | 55811
SK 800-B3 | 7719001676 | 760 | 200 | 30 | 4914 | kotel do 240 kW | kruhový | 88900 | 105791
SK 1000-B3 | 7719001675 | 950 | 225 | 40 | 5529 | kotel do 270 kW | kruhový | 99900 | 118881
SK 300-1 Solar3 | 7719001929 | 132.4 | 31 | 20 | 757 | kotel do 30 kW | kruhový | 34900 | 41531
SK 400-1 Solar3 | 7719001930 | 150.4 | 37 | 22 | 891 | kotel do 42 kW | kruhový | 44900 | 53431
Příslušenství pro nepřímo ohřívané zásobníky
SE 8 | 7719001172 | Spínací modul pro propojení zásobníků Junkers s kotli jiných výrobců | [5 empty] | 1590 | 1892.1
ZL 102/1 | 7719001934 | Příslušenství k připojení cirkulačního potrubí zásobníku ST 120/160 | [5 empty] | 1290 | 1535.1
3 Dodáván na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdnů od jejího obdržení.
4 Užitečný objem bez solárního systému

## Regulace
Regulace, dálková ovládání, příslušenství regulace
Typ | Objednací číslo | Popis |  | Provedení |  | Hodiny |  |  | Závěsné kotle s plynulou regulací výkonu s Bosch Heatronic | ZS/ZW - Novastar | KN … - 8 Supraline |  | Cena
|  |  |  | prostorový | ekvitermní | analogové | digitální | Cyklus den/týden |  |  |  | Pro kotle jiných výrobců
[13 empty] | bez DPH | s DPH 19 %
TR 21 | 7744901015 |  | 6-30oC, přípojka 24 V | l |  |  |  |  | l** |  |  |  | 990 | 1178.1
TR 100 | 7744901112 |  | 6-30oC, přípojka 24 V | l |  |  | l | D | l** |  |  |  | 2790 | 3320.1
TR 200 | 7744901114 |  | 6-30oC, přípojka 24 V | l |  |  | l | T | l** |  |  |  | 3790 | 4510.1
TR 220 | 7744901047 |  | 6-30oC, přípojka CAN-BUS, optimalizace teploty | l |  |  | l | T | l1 |  |  |  | 8790 | 10460.1
TR 12 | 7719001861 |  | 6-30oC, přípojka 220 V/50Hz, releový kontakt | l | [5 empty] | l | l | l | 790 | 940.1
TRZ 12-2 | 7719002103 |  | 5-39°C, napájení dvěma tužk. bateriemi LR6 | l |  |  | l | T |  | l | l | l | 2490 | 2963.1
TA 213 A1 | 7719001275001 |  | 6-30oC, přípojka 24 V, pro Bosch Heatronic |  | l |  | l | T | l2 |  |  |  | 15990 | 19028.1
TA 21 A1 | 7719001274001 |  | 6-30oC, přípojka 24 V, pro Bosch Heatronic |  | l | m |  | D/T | l2 |  |  |  | 9990 | 11888.1
TA 211 E/C1 | 7744901135 |  | 6-30oC, přípojka 24 V, vest. modul, pro Bosch Heatronic |  | l |  |  |  | l** |  |  |  | 1890 | 2249.1
TA 120 E1 | 7719001318 |  | 6-30°C, přípojka 220 V/50Hz, releový kontakt |  | l |  | l | T |  |  | l |  | 13990 | 16648.1
TA 122 E2 | 7719001390 |  | 6-30°C, speciálně pro dva kotle Supraline v kaskádě |  | l |  | l | T |  |  | l |  | 15990 | 19028.1
TA 120 A | 7719000747 |  | 6-30°C, přípojka 220 V/50Hz, releový kontakt |  | l | m |  | D/T |  | l | l | l | 8590 | 10222.1
TA 130 A | 7719000752 |  | 6-30oC, přípojka 220 V/50Hz, releový kontakt |  | l | m |  | D/T | pro řízení směšovačů |  |  |  | 8590 | 10222.1
TA 250 | 7744901048 |  | 6-30oC, přípojka CAN-BUS, jeden okruh |  | l |  | l | D/T | l1 |  |  |  | 8990 | 10698.1
TA 270 | 7744901157 |  | 6-30oC, přípojka CAN-BUS, více okruhů (max 10) |  | l |  | l | D/T | l1 |  |  |  | 9490 | 11293.1
TA 300 | 7744901127 |  | 6-30oC, přípojka CAN-BUS, více okruhů, kask. až pěti kotlů |  | l |  | l | D/T | l1 |  |  |  | 10990 | 13078.1
EU 1 T | 7719000496 |  | Denní spínací hodiny analogové jednokanálové pro řízení topení, určeny do regulace TA ..E/A (mimo TA 211 E) | [9 empty] | 1390 | 1654.1
EU 1 W | 7719000497 |  | Týdenní spínací hodiny analogové jednokanálové pro řízení topení, určeny do regulace TA ..E/A (mimo TA 211 E) | [9 empty] | 1390 | 1654.1
EU 8 T | 7719001343 |  | Vestavné denní analogové jednokanálové hodiny pro kotle CERA… a EURO… - řízení ohřevu TUV (režimy ECO/COM) | [9 empty] | 1390 | 1654.1
DT 1/C1 | 7719002015 |  | Vestavné týdenní digitální jednokanálové hodiny pro kotle CERA…a EURO... - řízení 1 topného okruhu | [9 empty] | 1490 | 1773.1
DT 2/C1 | 7719002016 |  | Vestavné týdenní digitální dvoukanálové (UV, TUV) hodiny pro kotle CERA… a EURO… | [9 empty] | 1690 | 2011.1
TAS 21 | 7719001186001 |  | Kaskádový řadič pro kotle s plynulou regulací výkonu - možnost spojit až 3 kotle do kaskády | [9 empty] | 6590 | 7842.1
PSW 140 CZ | 7719000555 |  | Kaskádový řadič pro kotle s dvoustupňovou regulací výkonu - možnost spojit až 4 kotle do kaskády | [9 empty] | 7990 | 9508.1
RF 1 | 7719001476 |  | Čidlo pro řízení teploty z jiného místa k TR 100, 200, 220 a TA 250, 270 | [9 empty] | 300 | 357
TB 1 | 7719002255 |  | Hlídač teploty pro podlahové vytápění, příložný termostat se zlacenými kontakty, rozsah nastavení 30-60°C | [9 empty] | 790 | 940.1
TW 2 | 7744901034 |  | Dálkové ovládání pro TA ..E/A, neprogramovatelné | [9 empty] | 1190 | 1416.1
TWR 2 | 7719002293 |  | Dálkové ovládání jednoho topného okruhu pro kotle KN …- 9 | [9 empty] | 2990 | 3558.1
TF 20 | 7744901123 |  | Dálkové ovládání 1 topného okruhu pro TA 270/300 s týdenním programem. V případě 3. a dalších TO potřeba kombinovat s HMM | [9 empty] | 6790 | 8080.1
TF 30 | 7719002296 |  | Dálkové ovládání vestavěného ekvitermního regulátoru kotle Cerapur (týd. program, provoz podle prostorové nebo venkovní teploty) | [9 empty] | 4690 | 5581.1
HMM | 7719001661 |  | Externí spínací modul pro jeden topný okruh (čerpadlo a mix. ventil) pouze k TA 270 nebo k TA 300 | [9 empty] | 4690 | 5581.1
HSM | 7719001662 |  | Externí spínací modul pro dva okruhy - 1xUT a 1xTUV (cirkulační čerpadlo) k TR 220, TA 250/270 nebo TA 300 | [9 empty] | 4290 | 5105.1
VF | 7719001833 |  | Čidlo teploty výstupní vody - příslušenství k modulu HSM v případě zapojení kotlů do kaskády | [9 empty] | 990 | 1178.1
BM 2 | 7719001758 |  | Kaskádový řadič pro regulátor TA 270 (max. 3 kotle) nebo TA 300 (max. 5 kotlů). Do prvního kotle se vestavuje BM 1 (součást regulátoru TA...) | [9 empty] | 3290 | 3915.1
1 Regulátor nelze připojit k závěsným kotlům EUROSTAR - 4
2 Regulátor nelze připojit k závěsným kotlům EUROMAXX

## Hlavice, ventily a solár
Termostatické hlavice a ventily
Typ | Objednací číslo | Popis | Cena
|  |  | bez DPH | s DPH 19 %
TK 1 | 7749900300 | Termostatická hlavice s přímým čidlem a ochranou proti zamrznutí (kompatibilní s vent. Heimeier) | 270 | 321.3
TV 10 E | 7749900400 | Ventil rohový 3/8" | 250 | 297.5
TV 15 E | 7749900401 | Ventil rohový 1/2" | 270 | 321.3
TVV 10 E | 7749900402 | Ventil rohový 3/8", přednastavitelný | 300 | 357
TVV 15 E | 7749900403 | Ventil rohový 1/2", přednastavitelný | 320 | 380.8
TV 10 D | 7749900404 | Ventil přímý 3/8" | 270 | 321.3
TV 15 D | 7749900405 | Ventil přímý 1/2" | 290 | 345.1
TVV 10 D | 7749900406 | Ventil přímý 3/8", přednastavitelný | 340 | 404.6
TVV 15 D | 7749900407 | Ventil přímý 1/2", přednastavitelný | 360 | 428.4
Příslušenství
EW | 7719001299 | Klíč pro nastavování ventilů TVV | 110 | 130.9
Solární technika*
Typ | Objednací číslo | Popis | Cena
|  |  | bez DPH | s DPH 19 %
A2 / 300 | 7739300063 | Set se 2 kolektory pro montáž na střechu, zásobník SK 300-1 solar | 119900 | 142681
A3 / 300 | 7739300074 | Set se 3 kolektory pro montáž na střechu, zásobník SK 300-1 solar | 152900 | 181951
A3 / 400 | 7739300064 | Set se 3 kolektory pro montáž na střechu, zásobník SK 400-1 solar | 160900 | 191471
A4 / 400 | 7739300077 | Set se 4 kolektory pro montáž na střechu, zásobník SK 400-1 solar | 192900 | 229551
I2 / 300 | 7739300065 | Set se 2 kolektory pro montáž do střechy, zásobník SK 300-1 solar | 131900 | 156961
I3 / 300 | 7739300075 | Set se 3 kolektory pro montáž do střechy, zásobník SK 300-1 solar | 166900 | 198611
I3 / 400 | 7739300066 | Set se 3 kolektory pro montáž do střechy, zásobník SK 400-1 solar | 175900 | 209321
I4 / 400 | 7739300078 | Set se 4 kolektory pro montáž do střechy, zásobník SK 400-1 solar | 210900 | 250971
* Všechny typy solárních sestav jsou dodávány na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdny od jejího obdržení.