## List1
S 12V VENTILÁTOREM
Délka fan-coilu | Výkon QMAX, W | CENA v Kč bez DPH | Nízká spotřeba |  | Cena na jedn. Výkonu
L [mm] | pro teploty 80/20 °C | (nerez žlab s mříží a ostatním příslušen- stvím) | DC motorků (2.stupeň) VA |  | Qmax Kč/W
COIL-KT-0 |  |  | Nejužší typ, 10cm
900 | 464 | 6740 | DC úspor. | 3 | 15
1000 | 541 | 7490 | motory | 3 | 13.8447
1250 | 734 | 9363 | 12V | 5 | 13
1500 | 927 | 9890 |  | 5 | 10.6688
1750 | 1186 | 10495 |  | 7 | 9
2000 | 1391 | 11990 |  | 7 | 8.6197
2500 | 1855 | 13890 |  | 9 | 7.4879
3000 | 2318 | 15970 |  | 9 | 6.8896
COIL-KT-1
900 | 740 | 7020 | DC úspor. | 3 | 9.4865
1000 | 863 | 7800 | motory | 3 | 9.0382
1250 | 1172 | 9090 | 12V | 5 | 7.756
1500 | 1480 | 10380 |  | 5 | 7.0135
1750 | 1789 | 11485 |  | 7 | 6.4198
2000 | 2097 | 12590 |  | 7 | 6.0038
2500 | 2713 | 14770 |  | 9 | 5.4442
3000 | 3330 | 16850 |  | 9 | 5.0601
COIL-KT |  |  | Nejžádanější typ
900 | 1398 | 9975 | DC úspor. | 7 | 7.1352
1000 | 1631 | 11390 | motory | 7 | 6.9834
1250 | 2213 | 12985 | 12V | 10 | 5.8676
1500 | 2796 | 13995 |  | 10 | 5.0054
1750 | 3378 | 15885 |  | 14 | 4.7025
2000 | 3961 | 16970 |  | 14 | 4.2843
2500 | 5126 | 19950 |  | 20 | 3.8919
3000 | 6290 | 23980 |  | 20 | 3.8124
COIL-KO
900 | 1398 | 10480 |  | 30 | 7.4964
1000 | 1631 | 11960 |  | 30 | 7.3329
1250 | 2213 | 13640 |  | 50 | 6.1636
1500 | 2796 | 14690 |  | 50 | 5.2539
1750 | 3378 | 16680 |  | 60 | 4.9378
2000 | 3961 | 17820 |  | 60 | 4.4989
2500 | 5126 | 20950 |  | 80 | 4.087
3000 | 6290 | 25180 |  | 90 | 4.0032
COIL-KT-2
900 | 1366 | 11460 | DC úspor. | 7 | 8.3895
1000 | 1594 | 12650 | motory | 7 | 7.936
1250 | 2163 | 14290 | 12V | 10 | 6.6066
1500 | 2733 | 15880 |  | 10 | 5.8105
1750 | 3302 | 17685 |  | 14 | 5.3558
2000 | 3871 | 18960 |  | 14 | 4.898
2500 | 5010 | 19975 |  | 20 | 3.987
COIL-KO-2 |  |  | COIL-KO-2 je vyroben z mat. A 4
900 | 1366 | 12040 |  | 30 | 8.8141
1000 | 1594 | 13290 |  | 30 | 8.3375
1250 | 2163 | 15010 |  | 50 | 6.9394
1500 | 2733 | 16680 |  | 50 | 6.1032
1750 | 3302 | 18570 |  | 60 | 5.6239
2000 | 3871 | 19910 |  | 60 | 5.1434
2500 | 5010 | 20980 |  | 80 | 4.1876
COIL-KT-3
900 | 917 | 7830 | DC úspor. | 3 | 8.5387
1000 | 1070 | 8695 | motory | 3 | 8.1262
1250 | 1452 | 10140 | 12V | 5 | 6.9835
1500 | 1834 | 11580 |  | 5 | 6.3141
1750 | 2216 | 12685 |  | 7 | 5.7243
2000 | 2598 | 13790 |  | 7 | 5.3079
2500 | 3362 | 15970 |  | 9 | 4.7501
3000 | 4126 | 17995 |  | 9 | 4.3614
COIL-MT-2 |  |  | Nejvýkonnější coil MINIB. Naklánění proudu vzduchu. Nový model r. 2004. 2 tangenciální ventilátory
900 | 2254 | 12820 | DC úspor. | 10 | 5.6877
1000 | 2630 | 14220 | motory | 10 | 5.4068
1250 | 3569 | 16945 | 12V | 13 | 4.7478
1500 | 4509 | 17985 |  | 15 | 3.9887
1750 | 5448 | 18490 |  | 17 | 3.3939
2000 | 6387 | 19990 |  | 20 | 3.1298
COIL-MT
900 | 1683 | 11690 | DC úspor. | 7 | 6.9459
1000 | 1964 | 12980 | motory | 7 | 7
1250 | 2655 | 13880 | 12V | 10 | 5
1500 | 3437 | 14930 |  | 10 | 4
1750 | 3984 | 16990 |  | 14 | 4
2000 | 4770 | 18370 |  | 14 | 4
2500 | 6173 | 20320 |  | 20 | 3
COIL-MO
900 | 1683 | 12275 |  | 30 | 7
1000 | 1964 | 13630 |  | 30 | 7
1250 | 2655 | 14575 |  | 50 | 5
1500 | 3437 | 15680 |  | 50 | 5
1750 | 3984 | 17525 |  | 60 | 4
2000 | 4770 | 19290 |  | 60 | 4
2500 | 6173 | 21340 |  | 80 | 3
COIL-T60 a COIL-T80 |  |  | Nejnižší typ: 6,3cm; 8cm
900 | 968 | 9150 | DC úspor. | 3 | 9.4525
1000 | 1129 | 9650 | motory | 3 | 8.5474
1250 | 1532 | 11505 | 12V | 5 | 7.5098
1500 | 1935 | 13360 |  | 5 | 6.9044
1750 | 2338 | 15015 |  | 6 | 6.4222
2000 | 2742 | 16670 |  | 6 | 6.0795
2500 | 3548 | 18780 |  | 9 | 5.2931
3000 | 4355 | 19980 |  | 9 | 4.5878
COIL-SK |  |  | Soklový konvektor
556 | 645 | 6970 | DC 12V | 3 | 10.8062
COIL-TE |  |  | Elektrický přímotop
500 | 750 | 8985 |  | 20 | 11.98
1000 | 1500 | 11390 |  | 30 | 7.5933
1500 | 2250 | 13995 |  | 50 | 6.22
2000 | 3000 | 16970 |  | 60 | 5.6567
2500 | 3750 | 19990 |  | 80 | 5.3307
COIL-NK |  |  | Nástěnný konvektor
900 | 1094 | 6980 | DC úspor. | 7 | 6.3803
1000 | 1277 | 7660 | motory | 7 | 5.9984
1250 | 1733 | 8995 | 12V | 10 | 5.1904
1500 | 2189 | 9790 |  | 10 | 4.4724
1750 | 2645 | 10860 |  | 14 | 4.1059
2000 | 3101 | 11990 |  | 14 | 3.8665
COIL-NK-1 |  |  | Samostojný konvektor
900 | 918 | 7790 | DC úspor. | 3 | 8.4858
1000 | 1071 | 8140 | motory | 3 | 7.6004
1250 | 1453 | 9980 | 12V | 5 | 6.8685
1500 | 1836 | 10590 |  | 5 | 5.768
1750 | 2218 | 11790 |  | 7 | 5.3156
2000 | 2600 | 12990 |  | 9 | 4.9962
COIL-NK-2 |  |  | Nástěnný konvektor, maximální tepelný výkon
900 | 2667 | 8980 | DC úspor. | 6 | 3.3671
1000 | 3112 | 9890 | motory | 6 | 3.178
1250 | 4223 | 11980 | 12V | 10 | 2.8368
1500 | 5335 | 13320 |  | 10 | 2.4967
1750 | 6446 | 14540 |  | 14 | 2.2557
2000 | 7558 | 15990 |  | 18 | 2.1156
COIL-KP |  |  | Parapetní konvektor, včetně dřevěného parapetu
900 | 1129 | 8695 | DC úspor. | 3 | 7.7015
1000 | 1318 | 8990 | motory | 3 | 6.8209
1250 | 1788 | 10980 | 12V | 5 | 6.1409
1500 | 2259 | 11995 |  | 5 | 5.3099
COIL-DK |  |  | Veliký tepelný výkon + tangen. Ventilátor. Ochrana - Belimo servo nasávání vnějšího vzduchu
900 | 1766 | 16090 | DC úspor. | 7 | 9.111
1000 | 2061 | 16950 | motory | 7 | 8.2242
1250 | 2798 | 18990 | 12V | 7 | 6.787
1500 | 3524 | 19980 |  | 10 | 5.6697
1750 | 4270 | 21880 |  | 10 | 5.1241
2000 | 5006 | 24970 |  | 14 | 4.988
2500 | 6478 | 29530 |  | 14 | 4.5585
COIL-HC |  |  | účinný dochlazovací efekt (chlazení cca: 400-500 W/1bm)
900 | 1440 | 12680 | DC úspor. | 7 | 8.8056
1000 | 1680 | 13290 | motory | 7 | 7.9107
1250 | 2280 | 14470 | 12V | 10 | 6.3465
1500 | 2878 | 15790 |  | 10 | 5.4864
1750 | 3480 | 17730 |  | 12 | 5.0948
2000 | 4078 | 18990 |  | 14 | 4.6567
2500 | 5278 | 21890 |  | 20 | 4.1474
3000 | 6477 | 25890 |  | 20 | 3.9972
BEZ VENTILÁTORU
Délka fan-coilu | Výkon QMAX, W | CENA v Kč bez DPH |  |  | Cena na jedn. Výkonu
L [mm] | pro teploty 80/20 °C | (nerez žlab s mříží a ostatním příslušen- stvím) |  |  | Qmax Kč/W
COIL-P
900 | 299 | 4880 |  |  | 16.3211
1000 | 349 | 4960 |  |  | 14.212
1250 | 474 | 5880 |  |  | 12.4051
1500 | 599 | 5970 |  |  | 9.9666
1750 | 724 | 6980 |  |  | 9.6409
2000 | 849 | 7950 |  |  | 9.364
2500 | 1098 | 11230 |  |  | 10.2277
3000 | 1348 | 12780 |  |  | 9.4807
COIL-PT a COIL-PO |  |  | Nejžádanější typ
900 | 335 | 6270 |  |  | 18.7164
1000 | 391 | 6985 |  |  | 17.8645
1250 | 530 | 7865 |  |  | 14.8396
1500 | 670 | 8380 |  |  | 12.5075
1750 | 810 | 9295 |  |  | 11.4753
2000 | 949 | 10375 |  |  | 10.9326
2500 | 1228 | 13055 |  |  | 10.6311
3000 | 1507 | 15415 |  |  | 10.2289
COIL-PT80 |  |  | Nejžádanější typ
900 | 225 | 6270 |  |  | 27.8667
1000 | 263 | 6985 |  |  | 26.5589
1250 | 357 | 7865 |  |  | 22.0308
1500 | 451 | 8380 |  |  | 18.5809
1750 | 545 | 9295 |  |  | 17.055
2000 | 639 | 10375 |  |  | 16.2363
2500 | 827 | 13055 |  |  | 15.786
3000 | 1015 | 15415 |  |  | 15.1872
COIL-PT180
900 | 401 | 6990 |  |  | 17.4314
1000 | 468 | 7680 |  |  | 16.4103
1250 | 636 | 8480 |  |  | 13.3333
1500 | 803 | 9180 |  |  | 11.4321
1750 | 970 | 9990 |  |  | 10.299
2000 | 1139 | 11670 |  |  | 10.2458
2500 | 1472 | 13740 |  |  | 9.3342
3000 | 1807 | 14960 |  |  | 8.2789
COIL-PT300
900 | 448 | 6990 |  |  | 15.6027
1000 | 522 | 7680 |  |  | 14.7126
1250 | 709 | 8480 |  |  | 11.9605
1500 | 895 | 9180 |  |  | 10.257
1750 | 1082 | 9990 |  |  | 9.2329
2000 | 1268 | 11670 |  |  | 9.2035
2500 | 1632 | 13740 |  |  | 7
3000 | 2022 | 14960 |  |  | 7
COIL-PW
900 | 398 | 7790 |  |  | 19.5729
1000 | 465 | 8480 |  |  | 18.2366
1250 | 631 | 9360 |  |  | 14.8336
1500 | 797 | 10380 |  |  | 13.0238
1750 | 963 | 11230 |  |  | 11.6615
2000 | 1129 | 12790 |  |  | 11.3286
2500 | 1460 | 14670 |  |  | 10.0479
3000 | 1792 | 15460 |  |  | 8.6272
COIL-NP
900 | 720 | 4440 |  |  | 6.1667
1000 | 840 | 4490 |  |  | 5.3452
1250 | 1139 | 4980 |  |  | 4.3723
1500 | 1439 | 5490 |  |  | 3.8151
1750 | 1739 | 5990 |  |  | 3.4445
2000 | 2039 | 6580 |  |  | 3.2271
ÚPRAVY
OBLOUK |  |  | Obloukový konvektor
+100% k ceně konvektoru
PŘECHODOVÝ ÚHEL |  |  | 0 - 90° úhel mezi dvěma konvektory
6960
Cena standardního provedení obsahuje
Materiál žlabu: |  | Nerezový plech, pro mokré prostředí chloru odolný
Mříž krycí pochozí: |  | Buk, Dub, Al: stříbro, světlý nebo tmavý bronz (COIL-NP, NK, KP pouze Al mříž)
Okrasná Al lišta: |  | Ano | Pouze podlahové konvektory
2 ks reg. šroubení a hadic s nerez oplášt. |  | Ano | Regulace a uzavření ( reg. šroubení + uzavírací kohout)
Kryty hadic: |  | Ano
Výměník lamelový: |  | Ano
Trafo 230/12V/9V/7V |  | Ano | Pro konvektory s ventilátorem
Vertikální usazovací šrouby a fixační nožičky |  | Ano | Pro podlahové konvektory
Montážní deska |  | Ano
REGULACE
suché a vlhké prostředí (12V DC úsporné motory) |  |  |  |  | Cena [Kč]
Regulace A: | 1 rychlostní zap/vyp, mechanický termostat, trafo TTx DC 230/12V |  |  |  | 330
Regulace B: | 1 rychlostní zap/vyp, elektronický programovatelný termostat TH 0108, modul MINIB DC BLOK (ventilátor se netočí je-li topná voda chladná), trafo TTx DC 230/12V |  |  |  | 1765
Regulace C: | 3 rychlosti manuálně volitelné, elektronický programovatelný termostat MINIB TH 0482, trafo TTx DC 230/12V |  |  |  | 1765
Regulace D: | "IQ" 3 rychlostní automatická skoková regulace, elektronický progr. Termostat MINIB TH 0108, trafo TTx DC 230/12V, MINIB DC BLOK |  |  |  | 2490
Regulace E: | "IQ" automatická plynulá IQ regulace řízená mikroprocesorem, elektronický progr. termostat MINIB TH 0108, noční útlum, volba max. otáček, volba režimů, MINIB DC BLOK, trafo TTx DC 230/12V |  |  |  | 2990
Regulace F: | "IQ" automatická IQ regulace řízená mikroprocesorem umožňující napojení na centrální řídící systémy budov, termostat MINIB TH 0108, MINIB DC BLOK, trafo TTx DC 230/12V |  |  |  | 3490
Regulace MT-2: | "IQ" automatická IQ regulace řízená mikroprocesorem naklápění vzduchu u nového COIL-MT-2 konvektoru, termostat MINIB TH 0108, MINIB DC BLOK, trafo TTx DC 230/12V |  |  |  | 4490
mokré prostředí - bazény (COIL-KO, COIL-MO, COIL-KO-2, COIL-HC) |  |  |  |  | Cena [Kč]
Regulace B-1: | 1 rychlost zap/vyp, elektronický programovatelný termostat TH 0108, trafo TTx 230/12V, instalace v rozvaděči |  |  |  | 2490
Regulace E-1: | 2 rychlostní automatická regulace, elektronický programovatelný termostat MINIB TH 0108, trafo TTx 230/12V, instalace v rozvaděči |  |  |  | 3490