Protokol o topné zkoušce 1)

(pro zdroje do 100 kW)

Údaje o otopném systému

Uzavřený systém:	ano / ne

Vytápěný prostor:	m3

Objem vody v otopné soustavě:	l

Velikost expanzní nádoby:	l

Pojistný ventil – velikost:	MPa (bar)

Typ kotle (otevřený spotřebič typu „B“ /uzavřený spotřebič typu „C“)

Regulace	funkčnost	ano / ne

ekvitermní	ano / ne

pokojový termostat	ano / ne

TRV	ano / ne

Jiná / typ

Armatury	funkčnost	ano / ne

Protokol o topné zkoušce

Tlak plynu na vstupu do kotle P1 (mm H2O)

Tlak plynu za plynovou armaturou  P1 (mm H2O)

Tlak vody v otopném systému (kPa)

Omezovací termostat nastavená teplota (oC/funkčnost)	oC	ano/ne

Havarijní termostat teplota (oC/funkčnost)	 oC	ano/ne

Maximální výkon zdroje(kW)	kW

Minimální výkon zdroje(kW)	kW

Měření emisí	ano / ne

CO2

NOx

Rovnoměrné ohřívání těles	ano / ne

Topnou zkoušku provedl

datum / podpis pracovníka

1) Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Údaje o otopném systému.